ІНФОРМАЦІЯ

про стан підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

Основні напрямки, завдання і заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери громади визначені рішенням  виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради від 30 квітня 2026 року № 51 «Про підсумки проведення опалювального сезону 2025 - 2026 років та заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026 - 2027 років».

Кожний структурний підрозділ соціальної сфери затвердили відповідні плани заходів щодо підготовки до опалювального періоду: підготовлені відповідні документи: (паспорти теплових установок, принципові схеми та інструкції для обслуговуючого персоналу тощо); проводяться профілактичні роботи та ремонти, випробування і промивання трубопроводів, водонагрівальних пристроїв та ін.; перевіряється стан утеплення будівель, стан обладнання та приміщень топкових та котелень, стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції; наявність та стан вимірювальних приладів; працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання; щільність теплового устаткування; ревізії засувок та ін. заходи, передбачені вимогами чинного законодавства).

На даний час стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в опалювальний період складає 81%.

У сфері житлово-комунального господарства:

З початку поточного року виконано:

поточний ремонт вулично-дорожньої мережі комунальної власності – 9,2 тис.кв.м. на суму 3955,8 тис.грн., що складає 98,9 % від запланованої суми – 4000,0 тис.грн.

Виконано поточний ремонт вуличного освітлення на суму 183,9 тис.грн., що складає від запланованих обсягів - 54%, на утримання (оплата за електроенергію) – 231,4 тис.грн., що складає 32 % від запланованих обсягів.

На базі Цибулівського старостату і Іванковецького сільського будинку культури створені Пункти незламності, забезпечені генераторами, питною водою, медикаментами та продуктами харчування.

По соціальним закладам:

Заклади освіти.

Станом на 26 серпня 2026 року у всіх закладах освіти Дмитрівської сільської ради та відділі освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради  триває процес підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років.

З цією метою закладами освіти та відділом освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради проведено наступні заходи.

Проведено поточні ремонти приміщень закладів освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на суму 205,48 тис. грн. (за рахунок коштів бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади)

З метою створення безпечних умов навчання і роботи в закладах освіти Дмитрівської сільської територіальної громади проведено протипожежні заходи в закладах освіти на загальну суму 776,9 тис. грн. (обслуговування електричного устаткування  – 133,5 тис. грн.; вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій  – 586,7 тис. грн.; технічне обслуговування вогнегасників – 56,7 тис. грн.).

Триває процес закупівлі твердого палива. Потреби в придбанні кам’яного вугілля немає (в наявності достатня кількість за рахунок залишків з минулого року). Потреба в дровах становить 122 куб. метрів. Станом на 26 серпня 2026 року триває процес закупівлі.

Проведено заходи щодо підготовки теплового господарства в повному обсязі: підготовлено відповідні  документи: (паспорти теплових установок, принципові схеми та інструкції для обслуговуючого персоналу та ін.); проведено профілактичні роботи та ремонти, випробування і промивання трубопроводів, водонагрівальних пристроїв та ін.; перевірено стан утеплення будівель, стан обладнання та приміщень топкових та котелень, стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції; наявність та стан вимірювальних приладів; працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання; щільність теплового устаткування; ревізії засувок та інші заходи, передбачені вимогами чинного законодавства.

Триває підготовка до проведення закупівлі природного газу для закладів освіти громади.

Відповідно до вимог чинного законодавства, подано заявку на навчання для кочегарів та відповідальних за газове господарство.

Підготовлено пакет документів та акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2026-2027 років для підписання в Управлінні Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області.

Всі заклади освіти Дмитрівської сільської ради належним чином та відповідно до потреб забезпечені генераторами в кількості 13 шт, в тому числі для забезпечення безперебійної роботи котелень. Додатково планується придбати акумулятори та інвертори.

Комунальною установою "Центр надання соціальних послуг", з метою підготовки до опалювального сезону:

здійснено комплекс робіт по періодичній повірці приладів комерційного вузла обліку витрат газу, сигналізаторів газу, манометрів та коректору газу;

здійснено технічне обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, пожежної сигналізації,  перевірку  димоходів і вентиляційних каналів;

проведено ремонтні роботи приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного проживання;

укладено угоди на постачання енергоносіїв в межах кошторисних призначень з урахуванням затверджених лімітів споживання;

укладено договір на проведення технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання  у 2026/2027 опалювальному періоді;

розпочато навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, безпеку систем газо- та електропостачання; відповідальних за технічну експлуатацію теплових установок і мереж;

придбано  обладнання для системи резервного живлення (один інвертор і 2 акумулятора );

вжито заходів щодо створення запасу одягу, взуття, білизни зимового асортименту, продуктів	 харчування, медикаментів, миючих засобів;

проведено наради з працівниками відділень соціальної роботи та соціальної допомоги вдома щодо якісного та безперебійного надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам і дітям-інвалідам  та особам/сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини з метою мінімізації або подолання таких обставин.

По закладам культури ремонтні роботи не проводились.

Заплановано  закупівлю твердого палива на придбання 48.1 куб. м. дров, що складає 100%  від загальної потреби на опалювальний період.

На 2026 рік заплановані кошти для використання на протипожежні заходи в закладах культури:

поточний ремонт електрообладнання (бібліотечні заклади) – 10 000,00 (використано 1250,00);

перезарядка вогнегасників (бібліотеки та клубні заклади) – 5027,00 бібліотеки, 11480,00 клубні заклади (не використано);

поточний ремонт електрообладнання  (клубні заклади) – 50000,00. (використано 13996,00);

навчання кочегарів та відповідальних осіб – 11100,00 (не використано);

замір опору ізоляції – 30000,00 (використано);

вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій – 66000,00 (використано 60026,49),

планується придбати додаткові елементи живлення, а саме: 5 акумуляторів и інвертор на суму 350,00 тис.грн.

По підготовці адміністративних будівель сільської ради:

планується навчання оператору котельні у вересні 2026 року;

проведенння метрологічних послуг (повірка манометрів до 60 МПа, вакуумметри робочі та повірка термометра скляного від 0 до 100 С);

проведення повірки побутового сигналізатора газу "Лелека";

в повному обсязі проведені розрахунки за спожиті енергоносії;

регулярно проводяться технічні огляди (обходи) газових мереж внутрішього газопостачання, надземної частини газопроводу- вводу та запірної арматури фахівцями Знам'янського УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз»;

готуються документи для проведення відкритих торгів для закупівлі природного газу на період до 31 грудня 2026 року.

До початку опалювального сезону буде здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів та укладено угоду із спеціалізованою організацію на технічне обслуговування котельного обладнання.

Особлива увага буде приділена  своєчасній  та якісній підготовці пакету документів для підписання акту готовності до опалювального періоду.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, благоустрою та цивільного

захисту Дмитрівської сільської ради                                          Тетяна БАБІЧ